**湖北省公安厅询价采购询价单**

2020年 8月20日

|  |
| --- |
| **采购单位（加盖公章）：**湖北省公安厅科技信息处 |
| **联系人：**钱昌林 | **联系电话：**67122360 | **传真：**67122309 |
| **采****购****需****求** | **商品（服务）名称** | **采购需求** | **供货地点** | **备注** |
| 新一代公安信息网一级网核心节点建设-机房配套项目 | **一、厅东院八楼通信机房：**1、网络机柜配套PDU (8口\*10A、2口\*16A国标)，10套；2、UPS输出分配柜（放置于8楼通信机房，为15套网络机柜提供市电回路，采用双回路设计，总输出开关：250A/3P\*1，分路输出：63A/3P\*4、32/1P\*42，C级防雷标\*1、 1套；数显表\*1、标准网络柜\*1），1套；3、输电总电缆4\*50mm²（分别从负一楼的60KVA、400KVA的UPS输出取电敷设到8楼通信机房，接地线从邻近配电柜或机房接地网接入），200米； | 湖北省公安厅 | **1、请各投标供应商将投标项目名称和投标供应商名称标注在投标文件封面。****2、各供应商报价不能超过总预算 79862元。****3、询价单及附件均需加盖投标供应商印章，否则视为无效报价。** |
| **采****购****需****求** | 新一代公安信息网一级网核心节点建设-机房配套项目 | 4、机柜分路电缆3\*6mm²（5个网络柜每个网络柜敷设两路3\*6mm电缆），150米；5、模拟高清夜视摄像头（与已有海康威视硬盘录像机DS-8116HS-SH配套，接入该硬盘录像机），2个；6、模拟高清夜视摄像头配套视频连接线（模拟高清夜视摄像头配套视频连接线），400米；7、辅材、施工及运杂（接线鼻等辅材和线缆敷设、运输搬运等人工费用），1项。8、合同签订之日起三十日内完成所有配套设施建设。**二、厅西院交管局二楼反恐机房：**1、分路配电单元（在已有配电柜中新增加配电单元，含32A/1P空开12路），1套； | 湖北省公安厅 |  |
| **采****购****需****求** | 新一代公安信息网一级网核心节点建设-机房配套项目 | 2、机柜分路电缆3\*6mm²（5个网络柜每个网络柜敷设两路3\*6mm²），150米；3、网络机柜配套PDU (8口\*10A、2口\*16A国标)，10根；4、柜顶网格式桥架，6米；5、数字式网络高清夜视摄像头（与已有网络硬盘录像机配套，连入该硬盘录像机），2个；6、数字式网络高清夜视摄像头配套网线，200米；7、辅材、施工及运杂（接线鼻等辅材、运输搬运人工等），1项。8、合同签订之日起三十日内完成所有配套设施建设。 | 湖北省公安厅 |  |
| **供应商****回复** |  | **单价（元）** | **总价（元）** |
|  |  |
| **供应商（加盖印章）：** | **联系人：** | **联系电话：** | **传真：** |

注：1、投标截止时间：2020年8月25日。

2、请投标供应商于2020 年8月 25日下午5点前将投标文件密封送至湖北省公安厅( 雄楚大街181号)传达室“政府采购投标箱”内。