**湖北省公安厅询价采购询价单**

2021年7月12日

|  |
| --- |
| 采购单位（加盖公章）：湖北省公安厅 |
| 联系人：孙警官 | 联系电话：6712 8198 |
| 采购需求 | 商品（服务）名称 | 采购需求 | 供货地点 | 备注 |
| **湖北省公安厅七氟丙烷气体灭火系统采购及维护项目** | **详见附件** |  | **1、请各投标供应商将投标项目名称和投标供应商名称标注在投标文件封面。****2、各供应商报价不能超过总预算117600元。****3、询价单及附件均需加盖投标供应商印章，否则视为无效报价。** |
| 供应商回复 |  | 单价（元） | 总价（元） |
|  |  |
| 供应商（加盖印章）： | 联系人： | 联系电话： | 传真： |

注：1、投标截止时间： 2021年7月15日。

1. 请投标供应商于2021年7月15日下午17点前将投标文件密封送至湖北省公安厅(地址: 雄楚大街181号)传达室“政府采购投标箱”内。

# 采购需求

**一、项目内容：**采购七氟丙烷气体灭火设备，按要求出具检测合格报告书。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品描述** | **钢瓶容量** | **钢瓶数量** | **灭火剂气体总重(KG)** |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ70/2.5 | 套 | 2 |
| 2 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ90/2.5 | 套 | 4 |
| 3 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ120/2.5 | 套 | 2 |
| 4 | 药剂 | HFC-227ea | KG | 710 |
| 5 | 旧设备拆除 | / | 项 | 1 |
| 合计 | —— | —— |  | 719 |
| 备注 |  |

1. **技术要求**

1.满足最新消防验收要求，必须为3C认证。

2.七氟丙烷请将药剂与瓶组单列进行报价。

 3.项目原安装的设施由中标单位回收处理，费用一并纳入报价体系。

1. **设备安装、测试和验收要求**

若本项目采购设备的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。

（一）对投标人资格要求：

1.投标人保证设备完全符合原厂技术指标，确保该产品为全新未使用过的机器，否则应保证更换并向用户支付相关损失。

2.所有设备均由投标人送货并安装调试，询价人不再支付任何费用。

3.自安装工作开始，投标人应允许使用人参与本项目的安装、测试、诊断等各项工作。

（二）测试和验收：

投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，在使用人的监督下现场进行测试和验收。

2.1开箱检验

(1)所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

(2)拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

2.2系统测试

采购设备安装完成后，按照设备询价要求的基本功能逐一测试。

2.3 产品验收及支付

(1)要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)的验收。

(2)投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件(资料)、安装、验收报告等文档汇集成册交付使用人。

(3)责任承担：投标人应承担因产品、安装、服务质量不符合国家、行业、本标书要求，所导致询价人利益损失的赔偿责任。