湖北省公安厅询价采购询价单

2023年6月13日

|  |
| --- |
| **采购单位：**湖北省公安厅行政处 |
| **联系人：**晏警官  | **联系电话：**6712 2966 | **采购预算总金额：**156000元 |
| **采****购****需****求** | **商品（服务）名称** | **采购需求** | **服务地点** | **备 注** |
| 厅东一院停车场充电站建设项目 | 详见附件 | 武汉市 | 1、请各投标供应商将投标项目名称和投标供应商名称标注在投标文件封面。2、供应商报价不能超过项目总预算156000元。3、询价单及附件均需加盖投标供应商印章，否则视为无效报价。 |
| **供应商****回复** |  | **总 报 价（元）** |
|  |
| **供应商（加盖印章）：** | **联系人：**  | **联系电话：** |

注：1、投标截止时间：2023年6月16日。

2、请投标供应商于2023年6月16日下午4点前将投标文件密封送至湖北省公安厅(地址: 雄楚大街181号)传达室“政府采购投标箱”内。

附件：

**湖北省公安厅东一院停车场充电桩建设**

**采购需求**

一、项目基本情况

**1.项目名称：**湖北省公安厅东一院充电桩建设项目。

**2.预算金额：**人民币15.6万元。

**3.项目内容：**在湖北省公安厅东一院停车场西南角建设新能源充电站，安装7个充电桩（1快6慢）。由湖北省公安厅提供场地，供应商提供充电桩相关设备设施和电缆材料，按要求完成施工和设备设施安装调试（详见需求清单）。

**4.项目工期：**合同签订之日起7日内完成。

**5.交货地点：**武汉市洪山区雄楚大街181号。

**6.付款方式：**双方以合同方式约定。

二、资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（附相关资质及资料文件）；

2.本项目特定资格要求

2.1投标人必须具备建筑机电安装专业承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证（附相关资质证书复印件）；

2.2投标人必须提供充电站建设的规划设计方案，并符合国家和地方有关新能源充电站建设的规定；

2.3项目经理1名，须具有三级以上的机电工程资质（附资质证书复印件）；

2.4不接受联合体投标（提供承诺函）。

三、需求清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项 目 描 述 | 计量单位 | 工程量 |
|
| 1 | 低压动力电缆 | 1.用途：配电房至二级配电柜、二级配电柜至快充桩2.型号：WDZA-YJV-4\*120+1\*70 | m | 120 |
| 2 | 低压电缆 | 1.用途：二级配电柜至六台慢充桩2.型号：RVV-3\*6 | m | 85 |
| 3 | 电缆敷设 | 电缆敷设 | M | 205 |
| 4 | 二级配电柜 | 二级配电柜 | 台 | 1 |
| 5 | 快充桩 | 120KW双枪直流快充桩 | 台 | 1 |
| 6 | 慢充桩 | 7KW单枪直流快充桩 | 台 | 6 |
| 7 | 充电桩基础 | 充电桩基础 | 座 | 7 |
| 8 | 电缆通道 | 1.用途：二级配电柜至充电桩2.工艺：水泥路面开挖埋管 | 米 | 25 |
| 9 | 智能电表 |  | 个 | 2 |
| 10 | 标识牌 |  | 批 | 1 |
| 11 | 安装调试 | 含人工、配件等费用 | 台 | 7 |