附件

**湖北省公安厅制证中心职工之家和中心**

**机房维修项目采购需求**

1. **项目概况：**

1、项目名称：湖北省公安厅制证中心职工之家和中心机房维修改造

2、合同履行期限：30天

二**、采购需求**

职工之家区域

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **位置** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 乒乓球室 | 运动地胶拆除及更换 | 158 | ㎡ |
| 2 | 踢脚线拆除及安装（房间尺寸7.3m\*21m） | 57 | m |
| 3 | 墙面铲除修补及满滚乳胶漆 | 80 | ㎡ |
| 4 | 一侧窗户改展示墙 | 24 | ㎡ |
| 5 | 瑜伽室 | 飞镖底板更换（1.4m\*0.85m） | 1 | 块 |
| 6 | 飞镖底板墙面修补及刷漆 | 1.2 | ㎡ |
| 7 | 木地板补漆及桌面补漆 | 4 | 处 |
| 8 | 柜门安装锁体 | 5 | 个 |
| 9 | 门锁更换 | 2 | 个 |
| 10 | 健身房 | 器材保养维护 | 1 | 项 |
| 11 | 台球集球器维修 | 1 | 项 |
| 12 | 台球灯更换 | 1 | 个 |
| 13 | 筒灯更换 | 5 | 组 |

中心机房区域

空调检修口改造工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 阻燃板 | 1.5mm厚（2440\*1200） | 张 | 4 |
| 2 | 铝塑板 | 2440\*1200 米白色 | 张 | 4 |
| 3 | 石膏板 |  | 张 | 3 |
| 4 | 9厘板 |  | 张 | 3 |
| 5 | 合页 |  | 套 | 6 |
| 6 | 辅材 |  | 项 | 1 |

静电地板维修工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 玻化静电地板 | 600\*600 | m² | 2.52 |
| 2 | 防静电通风地板 | 600\*600 | 块 | 17 |
| 3 | 底座 |  | 个 | 10 |

三、服务条款及要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **服务条款** | **要求** |
| 1 | 工期 | 自合同签订后20个工作日 |
| 2 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 付款条件 | 本项目为交钥匙工程，合同签订后30个工作日内付款30%，项目验收后30个工作日内付款70%。 |
| 4 | 质保期 | 项目验收合格后起2年免费质保服务 |
| 5 | 售后服务 | 12小时内响应，24小时内上门。 |