湖北省公安交通管理局指挥中心

大厅空调维保项目采购需求

第一部分：采购项目概况及要求

1. 项目简况：湖北省公安厅西院，湖北省公安交通管理局办公楼内，对指挥中心大厅办公区域所有空调（含风管机、精密空调、柜机、挂机）进行维修保养。

2、供货要求及报价：

2.1供应商需按照附件清单中的明细提供各项目维修保养所需配套的配件、安装、定期巡检以及相应配套服务。

2.2服务期：15个日历日，自合同签署之日起算。

2.3报价要求：项目总报价为实施本项目所有可能发生的费用，包括维修、更换配件、定期巡检、清洗保养、税金、售后服务等。采购人不再额外支付其他任何费用。

3、质量标准要求及验收要求：

3.1供需双方将依据合同的有关规定，对维保项目进行验收。

3.2质保期：2年。

4、服务要求：

4.1供应商需为采购人提供清单中所涉及的所有维保项目。

4.2供应商需明确专人与采购人对接，负责合同范围内的维保工作。

第二部分：采购需求明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备位置** | **设备名称及型号** | **数量** | **故障原因及维保内容** |
| 1 | 指挥大厅 | 美的6匹风管机KFR-140T2W | 4 | 不制热（冷） |
| 2 | 美的6匹风管机KFR-140T2W | 6 | 制热（冷）效果差 |
| 3 | 二楼会议室 | 美的5匹风管机KFR-140T2W | 3 | 不启动 |
| 4 | 接处警室 | 美的3匹柜机KFR-72L/DY-PA400(R3) | 1 | 运行效果差 |
| 5 | 休息室 | 1.5匹挂机KFR-35G/DY-PA402(R3) | 1 | 管道破裂漏水 |
| 6 | 机房 | 精密空调 | 2 | 更换高效滤网 |
| 7 | 5楼 | 所有空调（含风管机、精密空调、柜机、挂机） | 20 | 清洗外机冷凝器、内机过滤网 |

第三部分：建议

建议符合条件的供应商实地查看维保工作量后参加报价。