湖北省公安厅交通管理总队一楼

大厅灯光改造项目采购需求

第一部分：采购项目概况及要求

1、项目简况：湖北省公安厅西院，湖北省公安厅交通管理总队大厅内，本次改造针对一楼大厅顶部原有顶部及照明实施优化升级，大厅作为建筑核心公共区域，承担人员通行、接待引导、形象展示等核心功能，原有吊顶材质已经变形、照明设施因使用年限较长，大厅顶部现有照明以传统筒灯、老式吸顶灯为主，部分区域搭配简易射灯辅助照明，灯具安装于顶部吊顶铝塑板造型区域，原有灯具光衰严重，亮度普遍不足，大厅局部区域（如入口处、服务台周边、走廊拐角）存在明显暗区。为提升大厅顶部造型及照明亮度与均匀度，消除暗区，实现光线柔和、无频闪、无眩光，满足日常通行、接待、办公等全场景采光需求（主线要从空开地方新签入4平方线确保整个大厅照明的用电安全）。

2、供货要求及报价：

2.1供应商需按照附件清单中的明细提供各项目所需的全部工艺及配套的制作、安装，以及相应配套服务（如有）。

2.2服务期：40个日历日，自合同签署之日起算。

2.3报价要求：项目总报价为实施本项目所有可能发生的费用，包括供货、运输、安装、税金、售后服务等。采购人不再额外支付其他任何费用。

3、质量标准要求及验收要求：

3.1供需双方将依据合同的有关规定，对建设项目进行验收。

3.2供应商必须确保所有配套及服务的安全性、完整性。

3.3质保期：3年。

4、服务要求：

4.1供应商需为采购人提供清单中所涉及的所有建设项目。

4.2供应商拟派专人需承担合同期内与采购人沟通对接工作。

第二部分：采购需求明细

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 顶部主体造型 |  |  |
| 1 | 基础造型 | ㎡ | 125 |
| 2 | 灯带 | 米 | 44 |
| 3 | 中间长条灯 | 米 | 32 |
| 4 | 筒灯 | 盏 | 40 |
| 5 | 顶部铝板折弯烤漆造型 | ㎡ | 145 |
| 二 | 五金辅料及其他 |  |  |
| 1 | 电线2.5（主线要从空开地方新签4平方线确保整个大厅照明的用电安全） | M | 380 |
| 2 | 电线管 | M | 100 |
| 3 | 顶部原有的造型拆除 | ㎡ | 124 |
| 4 | 五金辅料及其他 | 项 | 1 |
| 5 | 材料运输及人工搬运 | 项 | 1 |
| 6 | 垃圾清运 | 项 | 1 |
| 7 | 保洁 | 项 | 1 |