湖北省公安厅交通管理总队2026年度

办公楼零星维修项目采购需求

第一部分：采购项目概况及要求

1、项目简况：湖北省公安厅西院，湖北省公安厅交通管理总队大楼内，2026年度办公区水电线路排查、故障维修及局部更换；卫生间给排水、防水及附属设施维修维护等。

2、供货要求及报价：

2.1供应商需按照附件清单中的明细提供各项目所需的全部服务。

2.2服务期：自合同签署之日起一年以内。

2.3报价要求：项目总报价为实施本项目所有可能发生的费用，包括供货、运输、安装、税金、售后服务等，采购人不再额外支付其他任何费用。该项目经费不实行总价包干，所有维修内容严格按照实际发生工程量、验收情况等据实结算。

3、质量标准要求及验收要求：

3.1供需双方将依据合同的有关规定，对清单中的项目进行验收。

3.2供应商必须确保所有配套及服务的安全性、完整性。

3.3质保期：3年。

4、服务要求：

4.1供应商需为采购人提供清单中所涉及的所有建设项目。

4.2供应商拟派专人需承担合同期内与采购人沟通对接工作。

第二部分：采购需求明细（见附件：工程量清单）